ООО «Сателлит»

Юридический адрес: 346411, РФ, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Крылова, 13., офис 416

ИНН 6150065858,  КПП 615001001,  ОКПО 68769309,   ОГРН  1116183000680

Тел: (8635) 22-48-44, 22-88-75, факс: 22-66-01

e-mail: zao.sgm161@gmail.com 	Сайт: www.zaosgm.com

Анкета для заказчика теплообменного аппарата:

| Характеристики | Охлаждаемая среда | Нагреваемая среда |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность |  |  |  | кВт |
| Расход |  |  |  | кг/см; м3/ч |
| Т вход |  |  |  | МПа; атм |
| Т выход |  |  |  | 0С |
| Допустимые потери напора |  |  |  | 0С |
| Давление испытания |  |  |  | МПа; атм |
| Наименование среды |  |  |  | - |
| Физическое состояние |  |  |  | - |
| рН среды |  |  |  | - |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 |  |  |  | - |
| Наличие активных ионов (Cl --, Br --) |  |  |  | мг/л |
| Загрязненность, склонность к отложению на поверхности, агрессивность к металлу и резине |  |  |  | - |
| Необходимость проведения испытаний на межкристаллитную коррозию | «Да» |  | «Нет» |  |

Для нестандартных сред необходимо указать физические свойства при трех температурах:

| Характеристика | Т | Т | Т | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность |  |  |  | кг/м3 |
| Вязкость |  |  |  | м2/с |
| Теплопроводность |  |  |  | Вт/(м 0С) |
| Теплоемкость |  |  |  | Дж/(кг 0С) |

Описание системы, в которой используется теплообменник:______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о заказчике:

Наименование организации:___________________________________________________________________

Адрес:_____________________________________________________________________________________

Телефоны:__________________________________________________________________________________

Исполнитель (ФИО):_________________________________________________________________________